Proiect DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

NR. 14890 / ... .01.2020

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ENGIE ROMANIA S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 4, str. B-dul Marasesti, nr. 4-6, inregistrata la APM Prahova cu nr. 12077/15.07.2019, completata cu nr. 14889/30.08.2019 si cu nr. 339/09.01.2020, in baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Prahova decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 24.09.2019, ca proiectul: „INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE CU CONDUCTE SI RACORDURI DIN PE100 SDR11 – STR. DEZROBIRII”, propus a fi amplasat in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Dezrobirii, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului  asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa 2 pct. 13 (a),  iar conform criteriilor de selectie pentru stabilirea evaluarii impactului asupra mediului din Anexa 3 ale aceleiasi legi, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

b)  Caracteristicile proiectului:

  - dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Terenul aferent lucrarilor este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si apartine domeniului public al municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr. 225/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul propune: realizarea inlocuirii conductelor si a racordurilor existente pe str. Plugarilor, medie presiune, PE100 SDR11 Dn 90mm, pe o lungime totala de 258,00m, ce se va cupla in conducta de distributie, existenta in zona (str. Rudului), din RP OL Φ6”.

Traseul conductei proiectate se va amplasa pe partea stanga a strazii Dezrobirii pana in dreptul imobilului cu nr. 30 unde are capat terminal si va permite racordarea tuturor imobilelor situate pe acest tronson.

Conducta de distributie a gazelor naturale se va racorda in conducta existenta avand regim actual RP, dar se va proiecta si executa in regim de MP din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune, urmand ca in viitor sa functioneze  in regim de medie presiune.

Adancimea din pozare este de 0.9, masurata de la generatoarea superioara a tevii pana la cota terenului amenajat; adancimea de montaj se poate reduce in unele cazuri speciale, atunci teava se va proteja cu tub de protectie din otel pentru a fi aparata din punct de vedere mecanic.

Conducta se va poza intr-un drenaj din nisip sortat cu granulatia de 0.3-0.8 mm (nisip) pentru drenarea eventualelor scapari de gaze, iar pentru conducerea catre exterior a acestora se va monta o rasuflatoare. Latimea santului pentru pozarea bransamentului va fi de 40-50cm, fundul santului fiind fara denivelari si fara asperitati, iar inaintea pozarii conductei, pe fundul santului se aseaza un strat de nisip compactat cu grosimea de 10 -15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Punerea in functiune a bransamentului se va executa numai dupa efectuarea probelor de presiune de rezistenta si etanseitate, conform NTPEE – 2018.

-	cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul;

-	utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul;

-	cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate: in perioada de executie a lucrarilor propuse, deseurile generate sunt deseuri din constructii;

-	poluarea si alte efecte negative: nu este cazul;

-	riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice: nu este cazul;

-	riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor:

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: terenul pe care se vor  realiza lucrarile are categoria de folosinta strazi, conform certificatului de urbanism nr. 713/26.06.2019 emis de catre Primaria Municipiului Ploiesti. Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale - documentatie aprobata - este zona cai de comunicatie aferente zonelor de locuinte.

- bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul;

- capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul;

- zone costiere si mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane si forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei: nu este cazul;

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile si caracteristicile impactului potential:

- importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata: nu este cazul;

- natura impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii;

- natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

- intensitatea si complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: - impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece prin luarea masurilor prevazute de proiect nu vor fi afectati semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane);

- debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu este cazul.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii adecvate: nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa: nu este cazul – proiectul propus nu intra sub incindenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţiile  de realizare a proiectului:

a)	se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin acordurile, avizele si punctele de vedere emise de autoritatile implicate in avizarea proiectului;

b)	solicitantul si proiectantul sunt direct raspunzatori de veridicitatea si corectitudinea datelor si informatiilor prezentate in documentatie;

c)	privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

d)	se vor respecta prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)	deseurile rezultate din lucrari se vor elimina/valorifica prin societati autorizate;

f)	se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special amenajate;

g)	la terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

h)	nu se admit evacuari de reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol;

i)	in timpul lucrarilor, se vor indeparta in mod continuu apele de orice provenienta, care pot patrunde in sant, fundul acestuia trebuie tinut in permanenta in stare uscata pana la terminarea montarii conductei si realizarea umpluturii, prin asigurarea a suficiente utilje pentru epuisment;

j)	toate tronsoanele de tevi ingropate (inclusiv bransamentele fara capete de bransament) vor avea la capete dopuri sudate sau montate prin compresie pentru a preveni intrarea materialelor straine, a apei provenite din ploi sau ape subterane;

k)	se va asigura protectia zonei de lucru cu panouri de protectie, podete de trecere, banda avertizoare, semne de circulatie si semnalizare corespunzatoare pe timp de noapte;

l)	la terminarea lucrarilor se va aduce terenul la starea initiala prin asezarea stratului vegetal deasupra celorlalte straturi la umplerea santului si prin refacerea gazonului sau a gardurilor vii acolo unde este cazul; imbracamintea asfaltica afectata, in ceea ce priveste carosabilul cat si trotuarele, se va readuce la aspectul initial.