DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

-Proiect-

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. Engie Romania S.A. prin S.C. Socomizo Construct S.R.L. pentru Oprea Virgil Iulian, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sectorul 4, strada B-dul Marasesti, nr.4-6, înregistrată la APM Prahova cu nr. 3883/05.03.2020 si completata cu nr. 9309/ 30.06.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului si a O.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Prahova  decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei CAT din data de 14.07.2020 ca proiectul: „Extindere conducta distributie si bransament gaze naturale (L=229m+3,00m)” propus a fi amplasat in comuna Paulesti, sat Paulestii Noi, strada Dr. N. Paunescu, T9, nr. cadastral 29686, 29687, judetul Prahova - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, pct. 13(a), si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b)  Caracteristicile proiectului:

-  dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Lucrarea propusa consta in extinderea conductei de distributie gaze naturale PEHD100 SDR11Dn 90mm, de redusa presiune, ce va fi racordata la conducta de distributie de medie presiune existenta din PE Dn 63mm pe strada Dr. N. D. Paulescu si va avea o lungime de 229 m, in vederea realizarii unui racord pentru o persoana fizica.

Conductele de distributie gaze naturale se vor monta pe un pat de nisip, de 10 cm, dupa compactare, deasupra conductei se va asterne un strat de nisip de 15-20 cm, apoi se va asterne pamantul rezultat din sapatura in straturi sccesive de 20 cm, asigurandu-se compactarea fiecarui strat in parte, cu utilaje specifice, fara deteriorarea conductelor.

Deasupra conductelor si bransamentelor montate subteran din polietilena, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35cm de generatoarea superioara a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „Gaze naturale – Pericol de explozie”.

Organizarea executiei lucrarilor va avea urmatoarea succesiune tehnologica:

-predarea amplasamentului;

-achizitia de material tubular din PEHD 100, SDR 11, fitinguri, etc;

-manipularea, depozitarea si transportul materialului tubular;

-saparea santului pentru conducta;

-insiruirea materialului tubular;

-imbinarea tevilor prin sudura cap la cap sau prin electrofuziune;

-montarea conductei in sant;

-astuparea santului conductei;

-curatirea conductei cu pistoane de curatire;

-efectuarea probelor de presiune;

-montarea posturilor de reglare-masurare;

-intregirea instalatiilor de utilizare;

-receptionarea lucrarilor;

-cuplarea conductelor proiectate la reteaua in functiune;

-punerea in functiune.

Organizarea de șantier va fi situată în interiorul suprafeței de teren deținute, amplasarea acesteia va ocupa o suprafata cat mai redusa și va fi împrejmuită corespunzător.

În perimetrul organizarii de santier sa va amenaja depozitul de materiale, baraca pentru personal, cât și platforma utilajelor. După execuția lucrărilor organizarea de șantier va fi desființată, cu redarea parcelei la forma inițială.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

-  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul;

- cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate: in perioada de executie a lucrarilor propuse, deseurile generate sunt deseuri din constructii si deseuri municipale.

-  poluarea si alte efecte negative;  nu este cazul;

- riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; nu este cazul

-  riscurile pentru sanatatea umana ( de ex. din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

c)  Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: - terenul pe care se executa lucrarile este situat in intravilanul Comunei Paulesti si apartine sotilor Oprea Virgil Iulian si Oprea Mariana, conform Certificatului de Urbanism Nr. 51/20.02.2020 emis de catre Primaria Comunei Paulesti; folosinta actuala a terenului: arabil si drum privat; destinatia zonei este Li – subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu si discontinuu, cu inaltime maxima P+2E.

-  bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia; - nu este cazul;

-  capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin; - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere; - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes national, comunitar, international; - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri; - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populatiei; - nu este cazul;

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-  importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata: nu este cazul;

-  natura impactului; impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

-  natura transfrontaliera a impactului; nu este cazul;

-  intensitatea si complexitatea impactului; nu este cazul;

-  probabilitatea impactului; impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane), in conditiile respectarii proiectului tehnic si masurilor propuse prin acesta.

- debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul

-  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate; - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectiva a impactului.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii evaluarii adecvate : nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa : nu este cazul – lucrarile propuse nu se incadreaza la art.48 si art.54 din Legea Apelor si nu necesita obtinerea avizului de gospodarire a apelor si nici elaborarea SEICA.

Conditiile  de realizare a proiectului:

a) aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

b) la terminarea lucrarilor de construire se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia obiectivului;

c) depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice;

d) este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

e) se  vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 art.17, alin.3 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) deseurile rezultate din lucrari se vor valorifica/elimina, pe masura acumularii lor, prin societati autorizate;

g) privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite.

h) la terminarea lucrarilor aveti obligatia sa aduceti terenul la starea initiala;

i) autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata a incarcaturilor respective;

j) excesul de pamant va fi eliminat in locuri indicate de autoritatea publica locala;

k) la terminarea lucrarilor se va aduce terenul la starea initiala, in zona de sapaturi;

l) la parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata;